## Impianti HVAC & Planimetria
Nr. Unità | Marca | Modello / Matricola | Ubicazione / Negozio | Quadro / Interruttore (Planimetria) | Potenza (kW) | N. Circuiti | Refrigerante | Codice Impianto / Targa | Ultima Verifica RCEE | Scadenza Verifica | Potenza Termica (kW) | Tonnellate CO2 Eq. (tCO2e) | Macro-Area / Piazza
1A | TRANE | WSH60 ELA0491 | Levi's | C02-SW05 | 6 | 1 | R410A | 31*044104*01193159 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
1B | TRANE | WSH60 ELA0477 | Levi's | C02-SW05 | 6 | 1 | R410A | 754288 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
1C | TRANE | WSH60 EKZ3548 | Levi's | C02-SW05 | 6 | 1 | R410A | 754282 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
2 | TRANE | WSH72 ELA0662 | Corso Roma | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754289 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
3 | TRANE | WSH72 EKZ3557 | Tailor Club | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754290 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
4 | TRANE | WSH72 ELA0741 | Pupa | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754283 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
5 | TRANE | WSH72 EKZ3559 | Motivi | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754284 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
6 | TRANE | WSH72 ELA0663 | Elena Mirò | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754285 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
7 | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y164C0041 | The Bridge | C02-SW05 | 6.1 | 1 | R410A | 754286 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 21.4 | 10.44 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
8A | TRANE | WSH72 ELA0660 | Pinko | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754281 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
8B | TRANE | WSH72 EKZ3560 | Pinko | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754277 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
9A | TRANE | WSH72 EKZ3500 | Pal Zileri | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | 754276 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
9B | TRANE | WSH60 ELA0489 | Pal Zileri | C02-SW05 | 6 | 1 | R410A | 754278 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
10 | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y164C0039 | Aspesi | C03-SW06 | 6.1 | 1 | R410A | 754279 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 21.4 | 10.44 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
11A | TRANE | WSH72 ELA1371 | Zegna | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754280 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
11B | TRANE | WSH72 EKZ3483 | Zegna | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754270 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
11C | TRANE | WSH72 ELA1085 | Zegna | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754271 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
11D | TRANE | WSH72 ELA1375 | Zegna | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044134*01285283 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
12A | TRANE | WSH72 ELA1396 | Roberto Cavalli | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754273 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
12B | TRANE | WSH72 ELA1194 | Roberto Cavalli | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754274 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
13 | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y166C0060 | Pollini | C03-SW06 | 6.1 | 1 | R410A | 31*044104*01193160 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 21.4 | 10.44 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
14 | TRANE | WSH72 ELA1259 | Pollini | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 759640 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
15 | TRANE | WSH72 ELA1224 | Caractère | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044138*01294913 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
16 | TRANE | WSH72 ELA1258 | Caractère | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 759645 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
17 | TRANE | WSH72 ELA1084 | Marina Yachting | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 759647 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
18 | TRANE | WSH72 ELA1107 | North Sails | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754265 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
19 | TRANE | WSH72 ELA1195 | Elisabetta Franchi | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754266 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
20 | TRANE | WSH72 ELA1323 | Roy Rogers | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754267 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
21AA | TRANE | WSH60 EKZ3552 | DIESEL | C03-SW06 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01196360 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 16.7 | 10.44 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
21AB | TRANE | WSH60 EKZ3561 | DIESEL | C03-SW06 | 6 | 1 | R410A | 754269 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 22.32 | 10.44 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
21AC | TRANE | WSH60 EKZ3553 | DIESEL | C03-SW06 | 6 | 1 | R410A | 754261 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
22 | TRANE | WSH60 ELA0492 | Lindt | C03-SW06 | 6 | 1 | R410A | 754262 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
22A | TRANE | WSH60 EKZ3556 | Lindt | C03-SW06 | 6 | 1 | R410A | 754263 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
23A | TRANE | WSH72 ELA1108 | Liu Jo | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 754264 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
23B | TRANE | WSH72 ELA1162 | Liu Jo | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 755562 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
24 | TRANE | WSH72 ELA1161 | Liu Jo | C03-SW06 | 7.2 | 1 | R410A | 755563 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
25 | TRANE | WSH72 ELA1373 | Guess | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 755564 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
26 | TRANE | WSH72 ELA1372 | Guess | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 752064 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
27 | TRANE | WSH72 ELA1348 | Napapijri | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 755565 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
28 | TRANE | WSH72 ELA1376 | Home & Cook | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 755566 | 14/03/2025 | 14/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
29 | TRANE | WSH72 ELA1387 | Villeroy & Boch | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 755567 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
30 | TRANE | WSH72 ELA1380 | La Casa Italiana | C08-SW10 | 7.2 | 1 | R410A | 755568 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Adriano / Locali Tecnici Coperture
31.1 | CLIVET | CSRN-XHE2 25,4 AA8F2E2H0041 | Nike | C25-SW25 | 94.7 | 2 | R410A | 803239 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 94.7 | 35.5 | Piazza di Augusto / Traiano
31.2 | CLIVET | CSRN-XHE2 25,4 AA8F2E2H0040 | Nike | C25-SW25 | 94.7 | 2 | R410A | 803247 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 94.7 | 39.67 | Piazza di Augusto / Traiano
31.3 | CLIVET | CSRN-XHE2 10,1 AA6K5K2D0190 | Nike | C25-SW25 | 29 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 92.8 | 57.52 | Piazza di Augusto / Traiano
31.4 | DAIKIN | RXYSQ8TMY1B F032403 | Nike | C25-SW25 | 8 | 1 | R410A | 31*044942*04098482 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 25.6 | 16.5 | Piazza di Augusto / Traiano
32 | TRANE | WSH60 ELA3489 | Nike | C25-SW25 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01195867 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
33 | TRANE | WSH72 ELA1103 | Nike | C25-SW25 | 7.2 | 1 | R410A | 779964 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
34 | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y164C0040 | L'Oréal Paris | C25-SW25 | 6.1 | 1 | R410A | 755569 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 21.4 | 10.44 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
35A | TRANE | WSH72 ELA1196 | Guess Accessories | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755570 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
35B | TRANE | WSH72 ELA1104 | Guess Accessories | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755571 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
36 | TRANE | WSH72 ELA1349 | Vans | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755572 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
37 | TRANE | WSH60 EKZ3547 | Superdry | C14-SW15 | 6 | 1 | R410A | 755585 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
38 | TRANE | WSH72 EKZ3493 | Superdry | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755573 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
39 | TRANE | WSH72 EKZ3496 | Superdry | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755574 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
40 | TRANE | WSH72 ELA1374 | Fratelli Rossetti | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755575 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
41 | TRANE | WSH72 ELA1222 | Moreschi | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755553 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
42 | TRANE | WSH72 ELA1322 | La Perla | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755576 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
43 | TRANE | WSH72 ELA1163 | Iceberg | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755577 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
44A | TRANE | WSH60 ELA0499 | Hugo Boss | C14-SW15 | 6 | 1 | R410A | 755578 | 11/04/2025 | 11/04/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
44B | TRANE | WSH72 ELA1197 | Hugo Boss | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 759584 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
44C | TRANE | WSH72 ELA1257 | Hugo Boss | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 759579 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
44D | TRANE | WSH60 ELA0469 | Hugo Boss | C14-SW15 | 6 | 1 | R410A | 755581 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
45 | TRANE | WSH72 ELA1347 | Trussardi Jeans | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044134*01285318 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
46 | TRANE | WSH72 ELA0470 | Falconeri | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755583 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
47 | TRANE | WSH72 ELA1283 | Peserico | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044137*01293534 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
48 | TRANE | WSH72 ELA1106 | Petit Bateau | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755586 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
49 | TRANE | WSH72 ELA1377 | Gaëlle | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755587 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
50 | TRANE | WSH72 ELA1378 | Rebel Queen | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755588 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza Tito / Costantino / Testa Cavallo
51 | TRANE | WSH72 ELA1282 | Desigual | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 755589 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
52 | TRANE | WSH72 ELA1386 | David Naman | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 759587 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
53 | TRANE | WSH72 ELA1391 | Flavio Castellani | C14-SW15 | 7.2 | 1 | R410A | 759588 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
54A | TRANE | WSH60 ELA0479 | Benetton | C13-SW14 | 6 | 1 | R410A | 759589 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
54B | TRANE | WSH60 ELA0482 | Benetton | C13-SW14 | 6 | 1 | R410A | 759591 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
55 | TRANE | WSH60 ELA0497 | David Saddler | C13-SW14 | 6 | 1 | R410A | 759592 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
56 | TRANE | WSH60 EKZ0495 | Lovable | C13-SW14 | 6 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 19.2 | 11.9 | Piazza di Augusto / Traiano
57 | CLIVET | XHE18.2 CCKP AA8F6H9D0129 | WOK | C13-SW14 | 18.2 | 1 | R410A | 759595 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 66 | 39.67 | Piazza di Augusto / Traiano
57B | CLIVET | CSRN XHE122 AB6R22210003 | SUNDEK | C13-SW14 | 12.2 | 1 | R407C | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 39.04 | 20.56 | Piazza di Augusto / Traiano
58A | CLIVET | CKN XHE71 AA6K4P8N0036 | Signorvino | C13-SW14 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044416*02228292 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 20.9 | 14.62 | Piazza di Augusto / Traiano
58B | CLIVET | CKN XHE21 7.1 AA6K4P8N0037 | Signorvino | C13-SW14 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044138*01297082 | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 20.9 | 14.62 | Piazza di Augusto / Traiano
59 | TRANE | WSH60 ELA0498 | Igi&Co | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 779928 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
60 | TRANE | WSH72 ELA1324 | Replay | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 779929 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
61 | TRANE | WSH72 ELA1105 | Douglas | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 758811 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
62A | DAIKIN | RXYSQ8TMY1B F012419 | Nespresso | C19-SW19 | 25 | 1 | R410A | 31*044102*01182816 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 25 | 12.24 | Piazza di Augusto / Traiano
62B | TRANE | WSH60 ELA0501 | Under Armour | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01182817 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
63 | TRANE | WSH60 ELA1082 | Under Armour | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 758808 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
64 | TRANE | WSH60 ELA0490 | ADIDAS | C22-SW22 | 6 | 1 | R410A | 758806 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
65A | TRANE | WSH60 ELA0503 | ADIDAS | C22-SW22 | 6 | 1 | R410A | 758916 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
65B | TRANE | WSH72 ELA1384 | ADIDAS | C22-SW22 | 7.2 | 1 | R410A | 758918 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
66A | TRANE | WSH72 ELA1346 | ADIDAS | C22-SW22 | 7.2 | 1 | R410A | 758919 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
66B | TRANE | WSH60 ELA0476 | ADIDAS | C22-SW22 | 6 | 1 | R410A | 779927 | 27/07/2025 | 27/07/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
67A | TRANE | WSH72 EKZ3492 | Lacoste | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 779925 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
67B | TRANE | WSH72 EKZ3499 | Lacoste | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 779924 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
68 | TRANE | WSH60 EKZ3482 | Coccinelle | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 779932 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
69 | TRANE | WSH72 EKZ3495 | Poke House | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 755580 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
70 | TRANE | WSH72 EKZ3497 | GAP Kids | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 755579 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
71 | TRANE | WSH60 EKZ3490 | Momoni | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01195423 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
72 | TRANE | WSH60 EKZ3486 | Dsquared2 | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 779931 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
73 | TRANE | WSH60 EKZ3491 | Sergio Rossi | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 779930 | 26/07/2025 | 26/07/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
74 | TRANE | WSH60 ELA3485 | Valentino | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01182453 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
75 | TRANE | WSH60 EKZ3487 | Valentino | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 779940 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
76A | TRANE | WSH60 EKZ3484 | Valentino | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 31*044138*01296877 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
76B | TRANE | WSH60 EKZ3488 | Illy Artisti del Gusto | C19-SW19 | 6 | 1 | R410A | 31*044416*02230341 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
77 | TRANE | WSH72 9736126 | Etro | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044104*01193590 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
78A | TRANE | WSH72 ELA0722 | Etro | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01195995 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
78B | TRANE | WSH72 ELA0474 | Corneliani | C19-SW19 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01195996 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
79 | TRANE | WSH72 ELA0661 | Armani | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044118*01239535 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
80 | TRANE | WSH72 ELA0740 | Armani | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01194447 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
81 | TRANE | WSH72 ELA0664 | Bialetti | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044137*01292550 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
82 | TRANE | WSH60 ELA0485 | K-Way | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 31*044118*01240133 | 03/08/2025 | 03/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
83 | TRANE | WSH60 ELA0484 | Peuterey | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 31*044118*01240134 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
84 | TRANE | WSH72 EKZ3498 | Spada | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044102*01182966 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
85 | TRANE | WSH72 EKZ3494 | Spada | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044134*01285182 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
86 | TRANE | WSH72 EKZ3558 | Paul Taylor | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044101*01179889 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
87A | TRANE | WSH72 ELA0691 | GAP | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01195424 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
87B | TRANE | WSH72 EKZ3546 | GAP | C28-SW28 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01195425 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
87C | TRANE | WSH60 EKZ3555 | GAP | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01195426 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
88A | TRANE | WSH60 EKZ3551 | Missoni | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01183114 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
88B | TRANE | WSH60 EKZ3554 | Missoni | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01183115 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
89 | TRANE | WSH60 ELA0475 | Samsonite | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044136*01290250 | 16/08/2025 | 16/08/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
90 | TRANE | WSH60 ELA0487 | 120% Lino | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044136*01290251 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
91 | TRANE | WSH60 EKZ3549 | Swatch | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01182967 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
92 | TRANE | WSH60 ELA0502 | Guess Kids | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044134*01285354 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
93 | TRANE | WSH60 ELA0500 | Calzedonia | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044101*01179789 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
94 | TRANE | WSH60 ELA0478 | Calzedonia | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044138*01294914 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
95 | TRANE | WSH60 ELA0488 | CK Jeans | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044138*01294915 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
96 | TRANE | WSH60 ELA0472 | CK Jeans | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044138*01294785 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
97A | TRANE | WSH60 ELA0480 | CK Jeans | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044137*01293535 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
97B | TRANE | WSH60 ELA0471 | Crocs | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044137*01293536 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
98A | TRANE | WSH60 ELA0493 | Sunglasses Time | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044136*01289405 | 14/09/2025 | 14/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
98B | TRANE | WSH60 ELA0481 | Motorstore | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044118*01239536 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
98C | TRANE | WSH72 ELA1382 | Timberland | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044101*01180049 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 22.32 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
99 | TRANE | WSH72 ELA1385 | Timberland | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044138*01294786 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
99B | TRANE | WSH72 ELA1392 | O Bag | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044136*01289497 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
100 | DAIKIN | RXYSQ8TMY1B F023670 | Class | C17-SW17 | 15.5 | 1 | R410A | 31*044727*03216216 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 49.6 | 11.48 | Piazza di Augusto / Traiano
101 | TRANE | WSH72 ELA1394 | The North Face | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044118*01240135 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
102 | TRANE | WSH72 ELA1381 | CK Underwear | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044135*01285382 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
103 | TRANE | WSH72 ELA1379 | Eredi Pisano | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044137*01293537 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
104 | TRANE | WSH72 ELA1383 | Paul & Shark | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044105*01196163 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
105A | TRANE | WSH72 ELA1390 | Paul & Shark | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044134*01285222 | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
105B | TRANE | WSH72 ELA1395 | Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044134*01285223 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
106 | TRANE | WSH72 ELA1389 | Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044136*01290252 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza di Augusto / Traiano
107 | TRANE | WSH60 ELA0483 | Vilebrequin | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01195997 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 19.2 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
108 | TRANE | WSH60 EKZ3550 | Wolford | C17-SW17 | 6 | 1 | R410A | 31*044102*01183116 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 19.2 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
109 | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0065 | Patrizia Pepe | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044134*01285254 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 22.72 | 14.62 | Piazza di Augusto / Traiano
109B | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0067 | New Balance | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044101*01179890 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 22.72 | 14.62 | Piazza di Augusto / Traiano
110 | TRANE | WSH72 ELA1256 | Sisley | C22-SW22 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044102*01182603 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
111 | TRANE | WSH72 ELA1370 | Converse | C22-SW22 | 7.2 | 1 | R410A | 31*044136*01289498 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 23.04 | 11.55 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
112A | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0058 | Converse | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044118*01239537 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 22.72 | 14.62 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
112B | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0055 | Adidas | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | 31*044118*01239538 | 04/10/2025 | 04/10/2026 | 22.72 | 14.62 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
113 | DAIKIN | RXYSQ5T8VB-2801060 | Adidas | C22-SW22 | 14 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 44.8 | 27.77 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
114 | DAIKIN | RXYSQ10TMY1B-F007364 | Adidas | C22-SW22 | 28 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 89.6 | 55.54 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
115 | DAIKIN | RXYSQ10TMY1B-F007362 | PUMA | C22-SW22 | 28 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 89.6 | 55.54 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
116A | DAIKIN | FXMQ250MBVE RXYSQTV1 (Unità 1) | PUMA | C22-SW22 | 14 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 44.8 | 27.77 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
116B | DAIKIN | FXMQ250MBVE RXYSQTV1 (Unità 2) | PUMA | C22-SW22 | 14 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 44.8 | 27.77 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
116C | DAIKIN | FXMQ250MBVE RXYSQTV1 (Unità 3) | PUMA | C22-SW22 | 14 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 44.8 | 27.77 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
117 | DAIKIN | RXYSQ5T8VB-2901203 | Salomon | C22-SW22 | 14.2 | 1 | R407C | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 45.44 | 23.93 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
118A | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y16110010 | Salomon | C22-SW22 | 6.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 19.52 | 12.1 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
118B | CLIVET | CKN XHE61 AA6Y160G0009 | Geox | C22-SW22 | 6.1 | 1 | R410A | 31*044105*01196366 | 27/10/2025 | 27/10/2026 | 19.52 | 10.44 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
119A | TRANE | WSH60 ELA1083 | Geox | C22-SW22 | 6 | 1 | R410A | 31*044105*01194448 | 27/10/2025 | 27/10/2026 | 19.2 | 8.06 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
119B | TRANE | WSH60 ELA0473 | Geox | C22-SW22 | 6 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 19.2 | 11.9 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
120 | TRANE | WSH72 ELA1388 | Corso Roma (Zona 120) | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 23.04 | 14.28 | Piazza del Foro Romano (Dinosauro)
125 | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0050 | Zona Furla/Coach | C26-SW26 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
126 | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0061 | Zona Furla/Coach | C26-SW26 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
127A | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0054 | Zona Woolrich/Stone Island | C05-SW08 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
127B | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0088 | Zona Woolrich/Stone Island | C05-SW08 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
128 | TRANE | WSH72 ELA1201 | Motivi | C02-SW05 | 7.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 23.04 | 14.28 | Piazza del Colosseo (Elefante)
129A | TRANE | WSH60 ELA0494 | Luisa Spagnoli | C05-SW08 | 6 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 19.2 | 11.9 | Piazza del Colosseo (Elefante)
129B | TRANE | WSH60 ELA0486 | Luisa Spagnoli | C05-SW08 | 6 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 19.2 | 11.9 | Piazza del Colosseo (Elefante)
130A | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0066 | Zona Michael Kors | C26-SW26 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
130B | CLIVET | CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0069 | Zona Michael Kors | C26-SW26 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza del Colosseo (Elefante)
131 | TRANE | WSH72 ELA1223 | Plein / Furla | C26-SW26 | 7.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 23.04 | 14.28 | Piazza del Colosseo (Elefante)
136 | CLIVET | CKN XHE91 AA6Y202E0033 | Zona Asics / Piquadro | C16-SW16 | 9.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 29.12 | 18.05 | Piazza di Augusto / Traiano
137 | CLIVET | CKN XHE131 AA6Y262G0033 | Zona Asics / Piquadro | C16-SW16 | 13.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 41.92 | 25.99 | Piazza di Augusto / Traiano
138 | CLIVET | CKN XHE91 AA6Y202E0035 | Zona Asics / Piquadro | C16-SW16 | 9.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 29.12 | 18.05 | Piazza di Augusto / Traiano
139 | CLIVET | CKN XHE91 AA6Y202E0032 | Zona Asics / Piquadro | C16-SW16 | 9.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 29.12 | 18.05 | Piazza di Augusto / Traiano
140 | CLIVET | CKN XHE101 AA6Y212G0042 | Zona Asics / Piquadro | C16-SW16 | 10.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 32.32 | 20.03 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
167 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y182E0052 | Zona Converse / Sisley | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
168 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y18210051 | Zona Converse / Sisley | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
169 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y20210049 | Zona Converse / Sisley | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
170 | CLIVET | CKN XHE51 AA6Y20210044 | Zona Converse / Sisley | C22-SW22 | 5.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 16.32 | 10.12 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
171 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y20210043 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
172 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y18210035 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
173 | CLIVET | XHE71 AA6Y18210033 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
174 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y18210036 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
175 | CLIVET | CKN71 AA6Y18210037 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
176 | CLIVET | CKN XHE151 AA6Y992H0043 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 15.1 | 1 | R410A | 743214 | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 52.3 | 29.95 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
177 | CLIVET | CKN XHE51 AA6Y202G0040 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 5.1 | 1 | R410A | 743217 | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 30.3 | 10.12 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
178 | CLIVET | CKN XHE71 AA6Y18210048 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
179 | CLIVET | CKN XHE51 AA6Y182G0028 | Zona McDonald's / Gap | C20-SW20 | 5.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 16.32 | 10.12 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
180 | CLIVET | CKN XHE91 AA6Y202G0036 | Zona Converse / New Balance | C22-SW22 | 9.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 29.12 | 18.05 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
181 | CLIVET | CKN XHE41 AA6Y152H0025 | Zona Converse / New Balance | C22-SW22 | 4.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 13.12 | 8.13 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
182 | CLIVET | CKN XHE51 AA6Y172E0017 | Zona Converse / New Balance | C22-SW22 | 5.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 16.32 | 10.12 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
183 | CLIVET | CKN XHE51 AA6Y172G0024 | Zona Converse / New Balance | C22-SW22 | 5.1 | 1 | R410A | 743227 | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 15.5 | 10.12 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
184 | CLIVET | CKN01 AA6Y202E0037 | Zona Converse / New Balance | C22-SW22 | 7.1 | 1 | R410A | 743230 | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 30.3 | 14.08 | Piazza di Caracalla / G. Cesare / Dino
185 | CLIVET | WSANEE102 AA2P233F0011 | Zona Valentino / Gap | C19-SW19 | 10.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 30.4 | 20.23 | Piazza di Augusto / Traiano
186 | TRANE | WSH60 ELA0498 | Igi&Co | C28-SW28 | 6 | 1 | R410A | 779928 | 21/06/2025 | 21/06/2026 | 16.7 | 8.06 | Piazza di Augusto / Traiano
187 | TRANE | WSH72 ELA1303 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 7.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 23.04 | 14.28 | Piazza di Augusto / Traiano
188 | CLIVET | WSAN-EE142 AA2P253F0018 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 14.2 | 1 | R410A | 744493 | 06/12/2024 | 06/12/2025 | 40.3 | 26.61 | Piazza di Augusto / Traiano
189 | CLIVET | CKSNX XHE262 AB6T4710011 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 26.2 | 2 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 83.84 | 51.97 | Piazza di Augusto / Traiano
190 | CLIVET | CKSNX XHE262 AB6T47L0011 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 26.2 | 2 | R410A | 31*044807*03658492 | 03/11/2024 | 03/11/2025 | 83.84 | 26.61 | Piazza di Augusto / Traiano
191 | CLIVET | WSAN-EE122 AA2P223F0025 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 12.2 | 1 | R410A | 31*044138*01296879 | 06/12/2024 | 06/12/2025 | 39.04 | 21.29 | Piazza di Augusto / Traiano
192 | DAIKIN | RZQSG140L7YB 4405696 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 14 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 44.8 | 27.77 | Piazza di Augusto / Traiano
193 | DAIKIN | RZQSG250L7YB 6429153 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 25 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 26.4 | 49.59 | Piazza di Augusto / Traiano
194 | DAIKIN | RXYSQ6TM1B F012032 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 16 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 51.2 | 31.74 | Piazza di Augusto / Traiano
195 | CLIVET | WSAN XS16.2 ABMD6E9C0032 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 16.2 | 1 | R410A | 31*044138*01297083 | 06/12/2024 | 06/12/2025 | 51.84 | 30.16 | Piazza di Augusto / Traiano
196 | CLIVET | WSAN-EE122 AA2P233F0025 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 12.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 39.04 | 24.2 | Piazza di Augusto / Traiano
197 | CLIVET | WSANEE102 AA2P233F0011 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 10.2 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 30.4 | 20.23 | Piazza di Augusto / Traiano
198 | CLIVET | CAHN71 ACSP186G0033 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 7.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 22.72 | 14.08 | Piazza di Augusto / Traiano
199 | CLIVET | WSANEES1 AA2P17840135 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 5.1 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 16.32 | 10.12 | Piazza di Augusto / Traiano
200 | MITSUBISHI | PUHY P200YJMA 12W02433 | Zona Etro / Salvatore Ferragamo | C17-SW17 | 20 | 1 | R410A | In fase di censimento | 21/11/2022 | 21/11/2026 | 25 | 39.67 | Piazza di Augusto / Traiano

## Celle Filtranti Macchine
Nr. Unità | Marca e Modello / Matricola | Note / Materiale | 500x750x48 | 400x625x48 | 555x592x48 | 285x592x48 | 250x590x48 | 810x515x48 | 592x592x48 | 1190x320x20 | 500x625x100 | 750x500x48
104 | TRANE WSH72 ELA1383 | OK |  | 4
105A | TRANE WSH72 ELA1390 | OK |  | 4
105B | TRANE WSH72 ELA1395 | OK |  | 4
106 | TRANE WSH72 ELA1389 | OK |  | 4
107 | TRANE WSH60 ELA0483 | OK | 2
108 | TRANE WSH60 EKZ3550 | OK | 2
109 | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0065 | OK |  |  | 1 | 1
109B | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0067 | OK |  |  | 1 | 1
110 | TRANE WSH72 ELA1256 | OK |  | 4
111 | TRANE WSH72 ELA1370 | OK |  | 4
112A | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0058 | OK |  |  | 1 | 1
112B | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0055 | OK |  |  | 1 | 1
113 | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQ5TV1 | Plastica | [7 empty] | 1
114 | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQ5TV1 | Plastica | [7 empty] | 1
115 | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQ5TV1 | Plastica | [7 empty] | 1
116A | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQTV1 - u.1 | Plastica | [7 empty] | 1
116B | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQTV1 - u.2 | Plastica | [7 empty] | 1
116C | DAIKIN FXMQ250MBVE RXYSQTV1 - u.3 | Plastica | [7 empty] | 1
117 | CLIVET WSAN-EE142 AA2P253F0018 | Plastica |  |  | 1 | 1
118A | CLIVET CKN XHE61 AA6Y16110010 | OK |  |  | 1 | 1
118B | CLIVET CKN XHE61 AA6Y160G0009 | OK |  |  | 1 | 1
119A | TRANE WSH60 ELA1083 | OK | 2
119B | TRANE WSH60 ELA0473 | OK | 2
120 | TRANE WSH72 ELA1388 | OK |  | 4
125 | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0050 | OK |  |  | 1 | 1
126 | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0061 | OK |  |  | 1 | 1
127A | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0054 | OK |  |  | 1 | 1
127B | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0088 | OK |  |  | 1 | 1
128 | TRANE WSH72 ELA1201 | OK |  | 4
129A | TRANE WSH60 ELA0494 | OK | 2
129B | TRANE WSH60 ELA0486 | OK | 2
130A | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0066 | OK |  |  | 1 | 1
130B | CLIVET CKN-XHE21 7.1 AA6K4P9D0069 | OK |  |  | 1 | 1
131 | TRANE WSH72 ELA1223 | OK |  | 4
136 | CLIVET CKN XHE91 AA6Y202E0033 | OK |  |  | 2
137 | CLIVET CKN XHE131 AA6Y262G0033 | OK |  |  |  |  | 2
138 | CLIVET CKN XHE91 AA6Y202E0035 | OK |  |  | 2
139 | CLIVET CKN XHE91 AA6Y202E0032 | OK |  |  | 2
140 | CLIVET CKN XHE101 AA6Y212G0042 | OK |  |  | 1 |  |  | 1
167 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y182E0052 | OK |  |  | 1 | 1
168 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y18210051 | OK |  |  | 1 | 1
169 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y20210049 | OK |  |  | 1 | 1
170 | CLIVET CKN XHE51 AA6Y20210044 | OK |  |  | 2
171 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y20210043 | OK |  |  | 1 | 1
172 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y18210035 | OK |  |  | 1 | 1
173 | CLIVET XHE71 AA6Y18210033 | OK |  |  | 1 | 1
174 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y18210036 | OK |  |  | 1 | 1
175 | CLIVET CKN71 AA6Y18210037 | OK |  |  | 1 |  | 2
176 | CLIVET CKN XHE151 AA6Y992H0043 | OK |  |  | 2
177 | CLIVET CKN XHE51 AA6Y202G0040 | OK |  |  | 1 | 1
178 | CLIVET CKN XHE71 AA6Y18210048 | OK |  |  | 1 | 1
179 | CLIVET CKN XHE51 AA6Y182G0028 | OK |  |  | 2
180 | CLIVET CKN XHE91 AA6Y202G0036 | OK |  |  | 2
181 | CLIVET CKN XHE41 AA6Y152H0025 | OK |  |  | 2
182 | CLIVET CKN XHE51 AA6Y172E0017 | OK |  |  | 2
183 | CLIVET CKN XHE51 AA6Y172G0024 | OK |  |  | 2
184 | CLIVET CKN01 AA6Y202E0037 | OK |  |  | 1 | 1
185 | CLIVET WSANEE102 AA2P233F0011 | OK |  |  | 1
186 | TRANE WSH60 ELA0498 | OK | 2
187 | TRANE WSH72 ELA1303 | OK |  | 4
188 | CLIVET WSAN-EE142 AA2P253F0018 | OK | [8 empty] | 2
189 | CLIVET CKSNX XHE262 AB6T4710011 | OK | [5 empty] | 2
190 | CLIVET CKSNX XHE262 AB6T47L0011 | OK | [5 empty] | 2
191 | CLIVET WSAN-EE122 AA2P223F0025 | OK |  |  | 1
192 | DAIKIN RZQSG140L7YB 4405696 | Plastica
193 | DAIKIN RZQSG250L7YB 6429153 | Plastica
194 | DAIKIN RXYSQ6TM1B F012032 | Plastica
195 | CLIVET WSAN XS16.2 ABMD6E9C0032 | Plastica
196 | CLIVET WSAN-EE122 AA2P233F0025 | Plastica
197 | CLIVET WSANEE102 AA2P233F0011 | Plastica |  |  | 1
198 | CLIVET CAHN71 ACSP186G0033 | Foto |  |  | 1
199 | CLIVET WSANEE51 AA2P17840135 | Plastica | [8 empty] | 6
200 | MITSUBISHI PUHY P200YJMA 12W02433 | Plastica

## Riepilogo Totale Celle
Dimensioni Filtro (Base x Altezza x Spessore mm) | Tipologia / Formato | Totale Pezzi Necessari / Censiti | Totale Inserito a Registro | Fascia / Categoria Magazzino
400 x 625 x 48 mm | Cella filtrante rigida | 344 |  | 5-500 pezzi
500 x 750 x 48 mm | Cella filtrante rigida | 108 |  | 5-500 pezzi
555 x 592 x 48 mm | Filtro opaco / ondulato | 80 |  | 5-500 pezzi
285 x 592 x 48 mm | Filtro opaco / ondulato | 49 |  | 5-500 pezzi
592 x 592 x 48 mm | Quadro standard | 24 |  | 5-500 pezzi
250 x 590 x 48 mm | Cella stretta speciale | 11 |  | 5-500 pezzi
810 x 515 x 48 mm | Cella grande | 6 |  | 5-500 pezzi
500 x 625 x 100 mm | Cella alta efficienza 100mm | 6 |  | 5-500 pezzi
750 x 500 x 48 mm | Cella orizzontale | 4 |  | Fino a 5 pezzi
1190 x 320 x 20 mm | Retina in plastica lavabile | 2 |  | Fino a 5 pezzi

## Certificazione F-GAS
Campo | Dettaglio Registrato
Intestatario Certificato | SANDOR ANTONIO LEON MARTINEZ
Codice Fiscale | LNMSDR79801Z504U
Ente Certificatore | IMQ S.p.A. (Accredia)
N. Iscrizione Registro F-GAS | PR0148807
N. Certificato | 2067P-1912001
Normativa di Riferimento | DPR 146/2018 / REG. (UE) N. 2015/2067 / DM 9/2019
Categoria Abilitazione | CATEGORIA I (Senza limiti di carica frigorifera)
Data Rilascio | 04/12/2019
Data Aggiornamento | 04/12/2019
Data Scadenza | 03/12/2029
Attività Autorizzata 1 | Controllo delle perdite da apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Attività Autorizzata 2 | Recupero di gas fluorurati ad effetto serra
Attività Autorizzata 3 | Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza
Attività Autorizzata 4 | Smantellamento di apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore